温州市瓯海区水利局文件

瓯水保〔2015〕64号

关于温州市瓯海区牛山整治城中村改造C-47地块安置房工程水土保持方案报告书（报批稿）的批    复

温州市瓯海双南建设投资有限公司：

你单位委托温州永保建设工程咨询中心有限公司编制的《温州市瓯海区牛山整治城中村改造C-47地块安置房工程水土保持方案报告书（报批稿）》收悉，根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条、二十七条、三十二条、四十一条规定，经讨论研究，现批复如下：

一、同意水土流失预测的时段划分、内容和方法。同意水土流失预测结果：扰动原地貌面积31900m2；工程建设土石方开挖总量14.15万m3（自然方、下同），回填总量3.29万m3，开挖方可利用量0.05万m 3，需调入量3.24万m3；弃方总量14.10万m3；可能造成的水土流失危害主要表现在加剧面源污染，淤积河道，影响河道行洪排涝，影响资源生态环境。如不采取有效的水土流失防治措施，工程施工准备期、施工期和自然恢复期将新增水土流失量约为37967.15t。

二、同意水土流失防治方案的编制原则、目标，以及水土流失防治责任范围的划分，即项目建设区（包括工程用地红线内永久占地范围和工程需要临时占地的临时占地范围）和直接影响区（工程用地红线外3m范围及周边河道影响范围，共计3603m2）。

三、基本同意水土流失防治分区、水土保持措施总体布局及防治措施。防治区分为2个区：主体工程建设防治区和临时设施建设防治区；主要防治措施：排水沟设置及防护（平面布置见附图7，参考断面见附图8），沉砂池设置及防护（平面布置见附图7，参考断面见附图8），土石方周转场设置及防护（平面布置见附图7，参考断面见附图9），泥浆周转池设置及防护（平面布置见附图7，参考断面见附图9）等。工程建设共产生弃渣14.10万m3, 本工程不可利用，但可用于其它建设工程，你单位应做好相关工作，防止造成水土流失。工程开工前，你单位须将弃渣消纳方案及有关协议报我局备案。

四、同意水土保持投资估算及效益分析结果，新增水土保持投资56.96万元应列入工程投资估算。根据浙政办发〔2015〕107号文件和浙价费〔2014〕224号文件规定，你单位应缴纳水土保持补偿费25520元。

五、该水土保持方案实施、水土流失防治责任人为你单位，你单位应严格按照“三同时”原则（与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用原则），认真抓好水土保持工作，并委托有资质的水土保持监测机构进行监测。

六、该水土保持方案的实施由瓯海区水土保持监督管理所负责监督，你单位必须配合做好相关工作。主体工程竣工验收前，由我局组织对水土保持设施进行专项验收，水土保持设施未经验收或经验收不合格的，建设工程不得投入使用。

七、 如你单位不服本批复决定，可于收到本文书之日起60日内向瓯海区人民政府或温州市水利局申请行政复议，或者三个月内向人民法院提起行政诉讼。

温州市瓯海区水利局

2015年12月10日

抄送：市水利局，区发展和改革局、区环境保护局、区国土资源分局、区规划分局、区住建局、区城管与执法局、区农林渔业局、区审管办，梧田街道办事处，区水政监察大队、区水土保持监督管理所，温州永保建设工程咨询中心。

瓯海区水利局办公室　　　　　   2015年12月10日印发