温瓯环建〔2015〕132号

关于瓯海区新桥街道新桥社区保障性安居工程（I-31地块）建设项目环境影响报告表的批复

温州市新桥新农村建设投资有限公司：

由温州瑞林环保科技有限公司编写的《瓯海区新桥街道新桥社区保障性安居工程（I-31地块）建设项目环境影响报告表》已收悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行了审查，批复如下：

一、原则同意环评的结论与建议，要求建设单位逐项予以落实。

二、项目位于瓯海区景山新桥片I-31地块，项目主要建设内容包括住宅用房、商业用房、物业用房等（其中商业用房不引入产生油烟污染的餐饮和高噪声污染的娱乐项目），项目主要经济技术指标及四至情况详见环评。

三、项目污染物排放执行标准

（一）项目废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的45mg/L）。

（二）废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。

（三）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期商业用房噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。

四、施工期间主要污染防治措施

施工期间施工人员生活污水纳入附近现有生活设施；泥浆废水预处理后上清液排放，沉淀淤泥定期清运处理；做好施工过程中扬尘防治、水土保持措施；施工过程产生的建筑垃圾应回收综合利用或定期收集清运；合理安排施工时间，采用低噪声的机械设备，噪声达标排放，因工艺要求确需连续施工的，须向当地县级以上人民政府或者其有关部门申请办理相关审批手续，经批准后，方可进行夜间施工。

五、营运期间主要污染防治措施

（一）落实生活污水处理设施，废水处理达标后排入市政排污管网至污水处理厂。

（二）地下停车库按相关规范要求落实通风换气措施，并设专用排气管道；住户厨房须预设内置排烟管道至屋顶合适位置。

（三）加强进出车辆管理，水泵、风机等设隔声消音减振措施，确保噪声达标。

（四）固体废弃物要设专门堆场分类集中堆放，合理回收综合利用或及时清运处理。

六、建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；项目建成后须向我局申请环保设施竣工验收，经验收合格，方可正式投入使用。

二○一五年六月十八日

主题词：I-31地块　环境影响　批复

温州市瓯海区环境保护局            2015年6月18日印发

（共印10份）