温瓯环建〔2016〕136号

关于郭溪街道城中村改造工程（A-17地块）

建设项目环境影响报告表的批复

温州市瓯海区铁路配套建设管理委员会办公室：

由浙江中蓝环境科技有限公司编写的《郭溪街道城中村改造工程（A-17地块）建设项目环境影响报告表》已收悉。我局依据《中华人民共和国环境保护法》第十九条第一款，《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条，《建设项目环境保护管理条例》第九条、第十二条等有关规定对该项目进行了审查，批复如下：

一、原则同意环评的结论与建议，要求建设单位逐项予以落实。

二、项目位于温州市瓯海区郭溪街道浦北村，项目主要建设内容包括住宅用房、商业用房、物业用房等（其商业用房不引入产生油烟污染的餐饮和高噪声污染的娱乐项目），项目主要经济技术指标及四至情况详见环评。

三、项目污染物排放执行标准

（一）项目废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的45mg/L）。

（二）废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。

（三）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期商业用房噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准（沿城市主次干道侧执行4类标准）。

四、施工期间主要污染防治措施

施工期间施工人员生活污水设置临时化粪池，废水委托环卫部门定期清运；泥浆废水预处理后上清液回用，沉淀淤泥定期清运处理；做好施工过程中扬尘防治、水土保持措施；施工过程产生的建筑垃圾应回收综合利用或定期收集清运；合理安排施工时间，采用低噪声的机械设备，噪声达标排放，因工艺要求确需连续施工的，须向当地县级以上人民政府或者其有关部门申请办理相关审批手续，经批准后，方可进行夜间施工。

五、营运期间主要污染防治措施

（一）落实生活污水处理设施，废水处理达标后排入市政排污管网至污水处理厂。

（二）地下停车库按相关规范要求落实通风换气措施，并设专用排气管道；发电机燃油废气经专用烟道引至屋顶合适位置排放；加强垃圾收集点管理，减少恶臭影响。

（三）加强进出车辆管理，发电机、水泵、风机等设隔声消音减振措施，确保噪声达标。

（四）固体废弃物要设专门堆场分类集中堆放，合理回收综合利用或及时清运处理。

六、建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；项目建成后须向我局申请环保设施竣工验收，经验收合格，方可正式投入使用。

二○一六年九月七日

主题词：A-17地块  环境影响　批复

温州市瓯海区环境保护局            2016年9月7日印发

（共印10份）